## samples.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
5 | 253 | SIRFER 14-217 | -4.9927 | -44.9489 | 0.053415 | 0.12011 | 1 | -4.9957 | -44.9728 | 0 | 0
6 | 238 | SIRFER 14-217 | -5.982 | -48.208 | 0.047103 | 0.21549 | 2 | -5.988 | -48.2559 | 0 | 0
7 | 237 | SIRFER 14-217 | -4.666 | -38.8117 | 0.022351 | 0.17269 | 3 | -4.6751 | -38.8835 | 0 | 0
8 | 239 | SIRFER 14-217 | -5.8612 | -53.6263 | 0.0049116 | 0.090257 | 4 | -5.8733 | -53.7221 | 0 | 0
9 | 234 | SIRFER 14-217 | -4.0578 | -31.2779 | 0.023342 | 0.10083 | 5 | -4.073 | -31.3976 | 0 | 0
10 | 222 | SIRFER 14-217 | -7.0977 | -58.3575 | 0.039388 | 0.20487 | 6 | -7.1159 | -58.5012 | 0 | 0
11 | 235 | SIRFER 14-217 | -4.5492 | -38.0106 | 0.04365 | 0.20197 | 7 | -4.5704 | -38.1783 | 0 | 0
12 | 179 | SIRFER 14-217 | -5.7952 | -54.2454 | 0.035179 | 0.22307 | 8 | -5.8194 | -54.437 | 0 | 0
14 | 180 | SIRFER 14-217 | -5.5277 | -52.8053 | 0.029729 | 0.10186 | 10 | -5.5579 | -53.0449 | 0 | 0
15 | 181 | SIRFER 14-217 | -4.1573 | -47.2415 | 0.037992 | 0.19171 | 11 | -4.1906 | -47.505 | 0 | 0
16 | 172 | SIRFER 14-217 | -5.219 | -52.9423 | 0.039469 | 0.26628 | 12 | -5.2553 | -53.2297 | 0 | 0
17 | 189 | SIRFER 14-217 | -4.453 | -49.4674 | 0.018789 | 0.12461 | 13 | -4.4923 | -49.7788 | 0 | 0
18 | 187 | SIRFER 14-217 | -3.9133 | -50.3829 | 0.037126 | 0.23246 | 14 | -3.9557 | -50.7183 | 0 | 0
19 | 170 | SIRFER 14-217 | -0.34055 | -21.3825 | 0.02358 | 0.17639 | 15 | -0.38595 | -21.7418 | 0 | 0
20 | 171 | SIRFER 14-217 | -9.63 | -72.9713 | 0.026473 | 0.19129 | 16 | -9.6784 | -73.3545 | 0 | 0
21 | 135 | SIRFER 14-217 | -6.7633 | -51.169 | 0.0175 | 0.12446 | 17 | -6.8148 | -51.5762 | 0 | 0
23 | 109 | SIRFER 14-217 | -7.7867 | -62.0257 | 0.029502 | 0.29449 | 19 | -7.8442 | -62.4808 | 0 | 0
24 | 106 | SIRFER 14-217 | -6.1101 | -58.3911 | 0.028279 | 0.071101 | 20 | -6.1706 | -58.8701 | 0 | 0
25 | 191 | SIRFER 14-217 | -8.4562 | -65.9627 | 0.033528 | 0.19527 | 21 | -8.5197 | -66.4657 | 0 | 0
26 | 176 | SIRFER 14-217 | -8.5654 | -67.2976 | 0.036595 | 0.086884 | 22 | -8.6319 | -67.8245 | 0 | 0
27 | 182 | SIRFER 14-217 | -5.4262 | -51.8884 | #N/A | #N/A | 23 | -5.4958 | -52.4393 | 0 | 1
28 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.3599 | -49.8763 | 0.02727 | 0.26774 | 24 | -6.4326 | -50.4511 | 0 | 0
29 | 120 | SIRFER 14-217 | -7.2143 | -59.5088 | 0.19845 | 0.39152 | 25 | -7.29 | -60.1076 | 0 | 0
30 | 138 | SIRFER 14-217 | -6.2204 | -49.8531 | 0.023558 | 0.077176 | 26 | -6.2991 | -50.4758 | 0 | 0
32 | 105 | SIRFER 14-217 | -1.9438 | -41.1248 | 0.23672 | 0.55069 | 28 | -2.0286 | -41.7954 | 0 | 1

## slrm.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
4 | PT | standard | -7.1466 | -45.9571 | 0.027701 | 0.13522 | 0 | -7.1466 | -45.9571 | 0 | 0
13 | PT | standard | -7.1183 | -45.6061 | 0.032203 | 0.2117 | 9 | -7.1455 | -45.8217 | 0 | 0
22 | PT | standard | -7.0493 | -45.3055 | 0.040194 | 0.20231 | 18 | -7.1038 | -45.7366 | 0 | 0
31 | PT | standard | -7.0828 | -45.4125 | 0.048408 | 0.24992 | 27 | -7.1645 | -46.0592 | 0 | 0

## ref.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
1 | 1 | -25.536 | -99.097 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 2 | -25.006 | -90.656 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 3 | -24.912 | -88.916 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 4 | -24.804 | -88.281 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 5 | -24.757 | -87.499 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 6 | -24.763 | -87.445 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 7 | -24.715 | -87.236 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 8 | -24.783 | -87.026 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 9 | -24.684 | -86.744 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 10 | -24.747 | -86.935 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 1 | -15.82 | -29.553 | PZ | standard | -15.1995 | -23.3799 | 1.9079 | 17.2364
2 | 2 | -15.479 | -25.764 | PZ | standard | -15.3554 | -24.0983 | 1.7588 | 16.5112
2 | 3 | -15.391 | -24.716 | PZ | standard | -15.2798 | -23.8124 | 1.8311 | 16.7999
2 | 4 | -15.38 | -24.233 | PZ | standard | -15.3386 | -23.6871 | 1.7749 | 16.9264
2 | 5 | -15.356 | -24.048 | PZ | standard | -15.3074 | -23.662 | 1.8048 | 16.9517
2 | 6 | -15.3 | -23.619 | PZ | standard | -15.2758 | -23.381 | 1.835 | 17.2353
2 | 7 | -15.239 | -23.472 | PZ | standard | -15.2392 | -23.2691 | 1.87 | 17.3483
2 | 8 | -15.297 | -23.672 | PZ | standard | -15.2989 | -23.6561 | 1.8129 | 16.9577
2 | 9 | -15.309 | -23.429 | PZ | standard | -15.3241 | -23.4643 | 1.7888 | 17.1513
2 | 10 | -15.277 | -23.31 | PZ | standard | -15.2618 | -23.2746 | 1.8484 | 17.3428
3 | 1 | -33.243 | -149.24 | UT | standard | -34.4918 | -162.7874 | -16.5417 | -123.4896
3 | 2 | -34.033 | -158.135 | UT | standard | -34.2831 | -161.8063 | -16.3421 | -122.4992
3 | 3 | -34.204 | -160.137 | UT | standard | -34.4289 | -162.1242 | -16.4815 | -122.8202
3 | 4 | -34.355 | -161.105 | UT | standard | -34.4393 | -162.3047 | -16.4915 | -123.0024
3 | 5 | -34.277 | -161.297 | UT | standard | -34.3753 | -162.144 | -16.4303 | -122.8401
3 | 6 | -34.376 | -161.605 | UT | standard | -34.425 | -162.1247 | -16.4778 | -122.8207
3 | 7 | -34.345 | -161.694 | UT | standard | -34.3446 | -162.1365 | -16.401 | -122.8326
3 | 8 | -34.397 | -162.059 | UT | standard | -34.3931 | -162.0939 | -16.4473 | -122.7896
3 | 9 | -34.421 | -162.223 | UT | standard | -34.3904 | -162.1458 | -16.4447 | -122.842
3 | 10 | -34.383 | -162.122 | UT | standard | -34.4137 | -162.1992 | -16.467 | -122.8959
4 | 1 | -25.343 | -93.672 | PT | standard | -24.7147 | -86.3082 | -7.1916 | -46.2871
4 | 2 | -24.737 | -87.796 | PT | standard | -24.6084 | -85.7721 | -7.09 | -45.7459
4 | 3 | -24.797 | -87.038 | PT | standard | -24.6831 | -85.9475 | -7.1614 | -45.923
4 | 4 | -24.731 | -86.703 | PT | standard | -24.6884 | -86.0464 | -7.1665 | -46.0227
4 | 5 | -24.706 | -86.423 | PT | standard | -24.6559 | -85.9584 | -7.1354 | -45.9339
4 | 6 | -24.706 | -86.233 | PT | standard | -24.6812 | -85.9478 | -7.1596 | -45.9232
4 | 7 | -24.64 | -86.197 | PT | standard | -24.6402 | -85.9542 | -7.1204 | -45.9297
4 | 8 | -24.663 | -85.95 | PT | standard | -24.665 | -85.9308 | -7.1441 | -45.9061
4 | 9 | -24.648 | -85.917 | PT | standard | -24.6636 | -85.9594 | -7.1428 | -45.9349
4 | 10 | -24.691 | -86.031 | PT | standard | -24.6754 | -85.9887 | -7.1541 | -45.9645
13 | 1 | #N/A | #N/A | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 2 | -24.615 | -86.082 | PT | standard | -24.6339 | -85.871 | -7.1143 | -45.8457
13 | 3 | -24.59 | -85.593 | PT | standard | -24.6065 | -85.4733 | -7.0882 | -45.4443
13 | 4 | -24.667 | -85.628 | PT | standard | -24.6735 | -85.5566 | -7.1522 | -45.5283
22 | 1 | -24.584 | -86.188 | PT | standard | -24.6042 | -85.6226 | -7.0859 | -45.5949
22 | 2 | -24.504 | -85.323 | PT | standard | -24.5068 | -85.1563 | -6.9928 | -45.1243
22 | 3 | -24.565 | -85.358 | PT | standard | -24.5682 | -85.2696 | -7.0516 | -45.2386
22 | 4 | -24.583 | -85.348 | PT | standard | -24.5843 | -85.2949 | -7.0669 | -45.2642
31 | 1 | -24.605 | -86.212 | PT | standard | -24.6679 | -85.8101 | -7.1469 | -45.7842
31 | 2 | -24.534 | -85.461 | PT | standard | -24.5451 | -85.3388 | -7.0295 | -45.3085
31 | 3 | -24.588 | -85.341 | PT | standard | -24.5986 | -85.2741 | -7.0806 | -45.2432
31 | 4 | -24.588 | -85.384 | PT | standard | -24.5919 | -85.3443 | -7.0742 | -45.314

## data.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
5 | 1 | -22.496 | -84.936 | 253 | SIRFER 14-217 | -22.3434 | -84.8182 | -4.924 | -44.783
5 | 2 | -22.455 | -85.097 | 253 | SIRFER 14-217 | -22.4252 | -85.0716 | -5.0021 | -45.0387
5 | 3 | -22.44 | -84.987 | 253 | SIRFER 14-217 | -22.4133 | -84.9718 | -4.9907 | -44.9381
5 | 4 | -22.489 | -85.077 | 253 | SIRFER 14-217 | -22.4793 | -85.0687 | -5.0539 | -45.0358
6 | 1 | -23.423 | -88.03 | 238 | SIRFER 14-217 | -23.4879 | -88.3477 | -6.0185 | -48.3458
6 | 2 | -23.474 | -88.349 | 238 | SIRFER 14-217 | -23.4871 | -88.4381 | -6.0177 | -48.4371
6 | 3 | -23.429 | -88.003 | 238 | SIRFER 14-217 | -23.4402 | -88.0455 | -5.9728 | -48.0408
6 | 4 | -23.38 | -87.988 | 238 | SIRFER 14-217 | -23.3839 | -88.0133 | -5.919 | -48.0083
7 | 1 | -22.137 | -79.554 | 237 | SIRFER 14-217 | -22.0506 | -78.6467 | -4.6439 | -38.5531
7 | 2 | -22.123 | -79.213 | 237 | SIRFER 14-217 | -22.1062 | -78.9741 | -4.6971 | -38.8835
7 | 3 | -22.085 | -79.125 | 237 | SIRFER 14-217 | -22.0696 | -78.9963 | -4.6621 | -38.906
7 | 4 | -22.074 | -79.072 | 237 | SIRFER 14-217 | -22.0682 | -78.9944 | -4.6608 | -38.904
8 | 1 | -23.242 | -92.251 | 239 | SIRFER 14-217 | -23.3232 | -93.6688 | -5.8609 | -53.7173
8 | 2 | -23.302 | -93.129 | 239 | SIRFER 14-217 | -23.3184 | -93.5118 | -5.8563 | -53.5588
8 | 3 | -23.307 | -93.433 | 239 | SIRFER 14-217 | -23.3216 | -93.6416 | -5.8594 | -53.6898
8 | 4 | -23.325 | -93.368 | 239 | SIRFER 14-217 | -23.3305 | -93.4925 | -5.8679 | -53.5393
9 | 1 | -21.564 | -73.511 | 234 | SIRFER 14-217 | -21.4416 | -71.3748 | -4.0615 | -31.2124
9 | 2 | -21.438 | -71.949 | 234 | SIRFER 14-217 | -21.4128 | -71.3658 | -4.034 | -31.2033
9 | 3 | -21.449 | -71.75 | 234 | SIRFER 14-217 | -21.4267 | -71.436 | -4.0473 | -31.2742
9 | 4 | -21.478 | -71.77 | 234 | SIRFER 14-217 | -21.4698 | -71.582 | -4.0885 | -31.4215
10 | 1 | -24.44 | -95.894 | 222 | SIRFER 14-217 | -24.6459 | -98.4892 | -7.1258 | -58.5833
10 | 2 | -24.567 | -97.517 | 222 | SIRFER 14-217 | -24.6082 | -98.2181 | -7.0898 | -58.3096
10 | 3 | -24.613 | -97.964 | 222 | SIRFER 14-217 | -24.6502 | -98.3444 | -7.13 | -58.4371
10 | 4 | -24.548 | -97.784 | 222 | SIRFER 14-217 | -24.5616 | -98.0105 | -7.0452 | -58.1
11 | 1 | -22.074 | -79.755 | 235 | SIRFER 14-217 | -21.902 | -77.8155 | -4.5018 | -37.714
11 | 2 | -22.017 | -78.744 | 235 | SIRFER 14-217 | -21.9832 | -78.2255 | -4.5795 | -38.1279
11 | 3 | -21.955 | -78.432 | 235 | SIRFER 14-217 | -21.9242 | -78.1509 | -4.523 | -38.0526
11 | 4 | -22.008 | -78.414 | 235 | SIRFER 14-217 | -21.9968 | -78.2454 | -4.5924 | -38.1479
12 | 1 | -23.206 | -92.934 | 179 | SIRFER 14-217 | -23.2893 | -94.496 | -5.8285 | -54.5523
12 | 2 | -23.23 | -93.738 | 179 | SIRFER 14-217 | -23.2463 | -94.1553 | -5.7874 | -54.2083
12 | 3 | -23.261 | -93.925 | 179 | SIRFER 14-217 | -23.2759 | -94.1503 | -5.8157 | -54.2033
12 | 4 | -23.201 | -93.832 | 179 | SIRFER 14-217 | -23.2063 | -93.9662 | -5.7491 | -54.0175
14 | 1 | -23.042 | -92.029 | 180 | SIRFER 14-217 | -22.9291 | -92.7176 | -5.484 | -52.7571
14 | 2 | -23.012 | -92.51 | 180 | SIRFER 14-217 | -22.9899 | -92.6974 | -5.5422 | -52.7367
14 | 3 | -23.002 | -92.811 | 180 | SIRFER 14-217 | -22.9822 | -92.9153 | -5.5348 | -52.9567
14 | 4 | -23.005 | -92.67 | 180 | SIRFER 14-217 | -22.9977 | -92.7313 | -5.5496 | -52.7709
15 | 1 | -21.688 | -87.98 | 181 | SIRFER 14-217 | -21.5965 | -87.4755 | -4.2096 | -47.4653
15 | 2 | -21.522 | -87.339 | 181 | SIRFER 14-217 | -21.5022 | -87.1938 | -4.1195 | -47.1811
15 | 3 | -21.557 | -87.395 | 181 | SIRFER 14-217 | -21.5398 | -87.3184 | -4.1554 | -47.3068
15 | 4 | -21.535 | -87.076 | 181 | SIRFER 14-217 | -21.5285 | -87.0273 | -4.1446 | -47.013
16 | 1 | -22.578 | -92.444 | 172 | SIRFER 14-217 | -22.6505 | -93.0215 | -5.2176 | -53.0638
16 | 2 | -22.654 | -92.477 | 172 | SIRFER 14-217 | -22.6689 | -92.6241 | -5.2352 | -52.6627
16 | 3 | -22.679 | -93.121 | 172 | SIRFER 14-217 | -22.6926 | -93.2088 | -5.2579 | -53.2529
16 | 4 | -22.591 | -92.701 | 172 | SIRFER 14-217 | -22.5957 | -92.75 | -5.1652 | -52.7898
17 | 1 | -21.873 | -89.681 | 189 | SIRFER 14-217 | -21.8231 | -89.3561 | -4.4263 | -49.3638
17 | 2 | -21.861 | -89.464 | 189 | SIRFER 14-217 | -21.8513 | -89.3759 | -4.4533 | -49.3837
17 | 3 | -21.875 | -89.67 | 189 | SIRFER 14-217 | -21.8665 | -89.626 | -4.4679 | -49.6362
17 | 4 | -21.866 | -89.505 | 189 | SIRFER 14-217 | -21.8628 | -89.4772 | -4.4643 | -49.486
18 | 1 | -21.273 | -90.032 | 187 | SIRFER 14-217 | -21.2318 | -90.0887 | -3.8609 | -50.1033
18 | 2 | -21.322 | -90.267 | 187 | SIRFER 14-217 | -21.3147 | -90.2877 | -3.9402 | -50.3042
18 | 3 | -21.32 | -90.448 | 187 | SIRFER 14-217 | -21.3135 | -90.4617 | -3.939 | -50.4798
18 | 4 | -21.289 | -90.615 | 187 | SIRFER 14-217 | -21.2865 | -90.6247 | -3.9131 | -50.6443
19 | 1 | -17.762 | -64.227 | 170 | SIRFER 14-217 | -17.5169 | -61.3882 | -0.30819 | -21.1314
19 | 2 | -17.614 | -62.414 | 170 | SIRFER 14-217 | -17.565 | -61.6461 | -0.35423 | -21.3917
19 | 3 | -17.616 | -62.149 | 170 | SIRFER 14-217 | -17.5724 | -61.7356 | -0.36128 | -21.482
19 | 4 | -17.565 | -62.027 | 170 | SIRFER 14-217 | -17.5485 | -61.7781 | -0.33851 | -21.5249
20 | 1 | -26.666 | -108.044 | 171 | SIRFER 14-217 | -27.2986 | -112.9945 | -9.6627 | -73.2257
20 | 2 | -27.117 | -111.3 | 171 | SIRFER 14-217 | -27.2444 | -112.6417 | -9.6108 | -72.8696
20 | 3 | -27.161 | -111.837 | 171 | SIRFER 14-217 | -27.275 | -112.5604 | -9.6401 | -72.7876
20 | 4 | -27.197 | -112.335 | 171 | SIRFER 14-217 | -27.2396 | -112.773 | -9.6062 | -73.0022
21 | 1 | -24.47 | -93.087 | 135 | SIRFER 14-217 | -24.2805 | -91.0163 | -6.7764 | -51.0397
21 | 2 | -24.302 | -91.626 | 135 | SIRFER 14-217 | -24.2634 | -91.0621 | -6.7601 | -51.0859
21 | 3 | -24.277 | -91.539 | 135 | SIRFER 14-217 | -24.2423 | -91.237 | -6.7399 | -51.2624
21 | 4 | -24.294 | -91.444 | 135 | SIRFER 14-217 | -24.2812 | -91.2621 | -6.7771 | -51.2878
23 | 1 | -25.328 | -100.684 | 109 | SIRFER 14-217 | -25.3798 | -102.3338 | -7.8277 | -62.4643
23 | 2 | -25.304 | -101.323 | 109 | SIRFER 14-217 | -25.3136 | -101.758 | -7.7644 | -61.883
23 | 3 | -25.33 | -101.56 | 109 | SIRFER 14-217 | -25.3389 | -101.7955 | -7.7886 | -61.9208
23 | 4 | -25.312 | -101.569 | 109 | SIRFER 14-217 | -25.3152 | -101.7102 | -7.7659 | -61.8348
24 | 1 | -23.657 | -98.587 | 106 | SIRFER 14-217 | -23.542 | -98.2662 | -6.0701 | -58.3582
24 | 2 | -23.634 | -98.44 | 106 | SIRFER 14-217 | -23.6116 | -98.3548 | -6.1368 | -58.4476
24 | 3 | -23.609 | -98.263 | 106 | SIRFER 14-217 | -23.5888 | -98.215 | -6.1149 | -58.3065
24 | 4 | -23.6 | -98.387 | 106 | SIRFER 14-217 | -23.5924 | -98.3593 | -6.1184 | -58.4521
25 | 1 | -25.919 | -105.322 | 191 | SIRFER 14-217 | -26.0802 | -106.0681 | -8.4975 | -66.2338
25 | 2 | -25.975 | -105.537 | 191 | SIRFER 14-217 | -26.0067 | -105.7317 | -8.4272 | -65.8943
25 | 3 | -25.982 | -105.508 | 191 | SIRFER 14-217 | -26.0103 | -105.6114 | -8.4307 | -65.7729
25 | 4 | -26.04 | -105.723 | 191 | SIRFER 14-217 | -26.0508 | -105.7869 | -8.4694 | -65.95
26 | 1 | -26.111 | -107.032 | 176 | SIRFER 14-217 | -26.1159 | -107.1728 | -8.5317 | -67.349
26 | 2 | -26.134 | -106.96 | 176 | SIRFER 14-217 | -26.1353 | -106.9937 | -8.5502 | -67.1682
26 | 3 | -26.203 | -107.15 | 176 | SIRFER 14-217 | -26.2049 | -107.1707 | -8.6168 | -67.3469
26 | 4 | -26.148 | -107.138 | 176 | SIRFER 14-217 | -26.1485 | -107.1503 | -8.5628 | -67.3263
27 | 1 | #N/A | #N/A | 182 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 2 | #N/A | #N/A | 182 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 3 | #N/A | #N/A | 182 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | 4 | -22.883 | -91.989 | 182 | SIRFER 14-217 | -22.8686 | -91.8571 | -5.4262 | -51.8884
28 | 1 | -23.822 | -90.386 | 137 | SIRFER 14-217 | -23.8873 | -90.2136 | -6.4004 | -50.2293
28 | 2 | -23.813 | -89.936 | 137 | SIRFER 14-217 | -23.8254 | -89.8801 | -6.3412 | -49.8927
28 | 3 | -23.825 | -89.816 | 137 | SIRFER 14-217 | -23.8362 | -89.7844 | -6.3515 | -49.7962
28 | 4 | -23.827 | -89.598 | 137 | SIRFER 14-217 | -23.8312 | -89.5772 | -6.3467 | -49.587
29 | 1 | -24.391 | -97.934 | 120 | SIRFER 14-217 | -24.4302 | -98.8308 | -6.9196 | -58.9281
29 | 2 | -24.818 | -99.28 | 120 | SIRFER 14-217 | -24.8312 | -99.5436 | -7.3031 | -59.6477
29 | 3 | -24.8 | -99.429 | 120 | SIRFER 14-217 | -24.8116 | -99.5718 | -7.2843 | -59.6761
29 | 4 | -24.876 | -99.591 | 120 | SIRFER 14-217 | -24.8806 | -99.678 | -7.3503 | -59.7833
30 | 1 | -23.746 | -90.688 | 138 | SIRFER 14-217 | -23.6675 | -89.7302 | -6.1902 | -49.7414
30 | 2 | -23.741 | -90.163 | 138 | SIRFER 14-217 | -23.7259 | -89.9063 | -6.246 | -49.9192
30 | 3 | -23.722 | -90.002 | 138 | SIRFER 14-217 | -23.7083 | -89.8627 | -6.2292 | -49.8752
30 | 4 | -23.7 | -89.948 | 138 | SIRFER 14-217 | -23.6948 | -89.864 | -6.2163 | -49.8765
32 | 1 | -19.688 | -81.91 | 105 | SIRFER 14-217 | -19.3474 | -81.5363 | -2.0588 | -41.47
32 | 2 | -19.371 | -81.504 | 105 | SIRFER 14-217 | -19.3014 | -81.3983 | -2.0148 | -41.3308
32 | 3 | -18.928 | -80.452 | 105 | SIRFER 14-217 | -18.8608 | -80.3804 | -1.5934 | -40.3032
32 | 4 | -19.422 | -81.496 | 105 | SIRFER 14-217 | -19.3992 | -81.4621 | -2.1083 | -41.3952

## qa.report
parameter | value
Instrument | HIDS2046
Run_date | 03/10/15
Memory1_O | 0.0695064774515087
Memory2_O | 0.0133357118382287
Memory3_O | 0.0118809463079133
Memory4_O | 0.00441765351628452
Drift_O | 0.00302650860832645
Slope_O | 0.956321804654514
Intercept_O | 16.4435535541558
Memory1_H | 0.107578796515067
Memory2_H | 0.0272299278686472
Memory3_H | 0.0145236225996727
Memory4_H | 0.0087065073890156
Drift_H | 0.0239518110761366
Slope_H | 1.00945854791571
Intercept_H | 40.8374969347084
SLRM_O_mean | -7.14009636126014
SLRM_H_mean | -45.8936473901002
SLRM_O_sd | 0.0257248582861614
SLRM_H_sd | 0.142894402536279
SLRM_count | 4
Ignore | 0

## ref.compare
ID | Port | d18O_1st4 | d2H_1st4 | d18O_last4 | d2H_last4 | d18O_last4_sd | d2H_last4_sd | d18O_diff | d2H_diff | d18O_known | d2H_known
PT | 4 | -7.1524 | -45.9947 | -7.1403 | -45.9338 | 0.014226 | 0.023981 | -0.01203 | -0.060851 | -7.13 | -46
PZ | 2 | 1.8182 | 16.8685 | 1.83 | 17.2 | 0.036194 | 0.18573 | -0.011806 | -0.33151 | 1.83 | 17.2
UT | 3 | -16.4642 | -122.9529 | -16.44 | -122.84 | 0.027861 | 0.0437 | -0.024204 | -0.11286 | -16.44 | -122.84