## samples.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
5 | 182 | SIRFER 14-217 | -5.4271 | -51.5351 | 0.014715 | 0.10246 | 1 | -5.429 | -51.5407 | 0 | 0
6 | 105 | SIRFER 14-217 | -2.1617 | -41.9043 | 0.016574 | 0.033808 | 2 | -2.1654 | -41.9153 | 0 | 0
7 | 226 | SIRFER 14-217 | -4.4777 | -33.7227 | 0.01558 | 0.060109 | 3 | -4.4833 | -33.7393 | 0 | 0
8 | 230 | SIRFER 14-217 | -5.9624 | -50.319 | 0.038185 | 0.11671 | 4 | -5.9698 | -50.3412 | 0 | 0
9 | 130 | SIRFER 14-217 | -2.8653 | -27.9654 | 0.011854 | 0.089417 | 5 | -2.8746 | -27.9931 | 0 | 0
10 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.2236 | -50.4139 | 0.035314 | 0.15215 | 6 | -6.2347 | -50.4471 | 0 | 0
11 | 150 | SIRFER 14-217 | -7.3292 | -59.2749 | 0.028869 | 0.080733 | 7 | -7.3422 | -59.3136 | 0 | 0
12 | 148 | SIRFER 14-217 | -7.2515 | -58.4341 | 0.064419 | 0.17236 | 8 | -7.2664 | -58.4783 | 0 | 0
14 | 142 | SIRFER 14-217 | -5.7781 | -48.9164 | 0.040717 | 0.11843 | 10 | -5.7967 | -48.9717 | 0 | 0
15 | 11 | SIRFER 14-217 | -5.6756 | -55.594 | 0.010629 | 0.068486 | 11 | -5.6961 | -55.6549 | 0 | 0
16 | 169 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | 0 | 1
18 | 157 | SIRFER 14-217 | -5.5047 | -49.4893 | 0.0097923 | 0.15008 | 14 | -5.5308 | -49.5668 | 0 | 0
19 | 167 | SIRFER 14-217 | -7.3154 | -59.3774 | 0.027263 | 0.18227 | 15 | -7.3433 | -59.4603 | 0 | 0
20 | 185 | SIRFER 14-217 | -6.4441 | -48.5452 | 0.037826 | 0.097409 | 16 | -6.4738 | -48.6337 | 0 | 0
21 | 165 | SIRFER 14-217 | -7.9455 | -67.6095 | 0.019892 | 0.071165 | 17 | -7.9771 | -67.7035 | 0 | 0
23 | 177 | SIRFER 14-217 | -8.5764 | -69.6244 | 0.0094242 | 0.049041 | 19 | -8.6117 | -69.7295 | 0 | 0
24 | 178 | SIRFER 14-217 | -10.2855 | -75.1298 | 0.010985 | 0.11962 | 20 | -10.3227 | -75.2404 | 0 | 0
25 | 175 | SIRFER 14-217 | -8.9377 | -72.2621 | 0.025481 | 0.062662 | 21 | -8.9768 | -72.3783 | 0 | 0
26 | 166 | SIRFER 14-217 | -7.5622 | -63.4006 | 0.013761 | 0.027644 | 22 | -7.6031 | -63.5223 | 0 | 0
27 | 128 | SIRFER 14-217 | -6.8114 | -53.8373 | 0.031805 | 0.082915 | 23 | -6.8542 | -53.9645 | 0 | 0
28 | 147 | SIRFER 14-217 | -7.4902 | -63.6008 | 0.023603 | 0.098105 | 24 | -7.5348 | -63.7335 | 0 | 0
29 | 126 | SIRFER 14-217 | -6.6031 | -53.9916 | 0.036959 | 0.098947 | 25 | -6.6496 | -54.13 | 0 | 0
30 | 122 | SIRFER 14-217 | -3.9475 | -36.2945 | 0.022216 | 0.1659 | 26 | -3.9958 | -36.4383 | 0 | 0
32 | 144 | SIRFER 14-217 | -7.1812 | -58.2988 | 0.011803 | 0.12342 | 28 | -7.2332 | -58.4537 | 0 | 0
33 | 151 | SIRFER 14-217 | -6.2373 | -52.9707 | 0.027536 | 0.059901 | 29 | -6.2912 | -53.1312 | 0 | 0
34 | 183 | SIRFER 14-217 | -6.3557 | -57.0924 | 0.023712 | 0.085129 | 30 | -6.4115 | -57.2584 | 0 | 0
35 | 163 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 31 | #N/A | #N/A | 0 | 1
36 | 161 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | 0 | 1
37 | 160 | SIRFER 14-217 | -5.8775 | -50.9314 | 0.026781 | 0.05306 | 33 | -5.9388 | -51.1139 | 0 | 0
38 | 168 | SIRFER 14-217 | -7.3628 | -61.1016 | 0.015927 | 0.076032 | 34 | -7.426 | -61.2897 | 0 | 0

## slrm.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
4 | PT | standard | -7.1727 | -46.0537 | 0.0081176 | 0.075559 | 0 | -7.1727 | -46.0537 | 0 | 0
13 | PT | standard | -7.1052 | -45.7371 | 0.043624 | 0.15806 | 9 | -7.1219 | -45.7869 | 0 | 0
17 | PT | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | 0 | 1
22 | PT | standard | -7.0909 | -45.7027 | 0.024797 | 0.21504 | 18 | -7.1244 | -45.8022 | 0 | 0
31 | PT | standard | -7.1336 | -45.9039 | 0.02832 | 0.12869 | 27 | -7.1838 | -46.0533 | 0 | 0
39 | PT | standard | -7.0713 | -45.6622 | 0.046525 | 0.15277 | 35 | -7.1364 | -45.8558 | 0 | 0

## ref.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
1 | 1 | -8.512 | -54.312 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 2 | -8.062 | -50.053 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 3 | -7.921 | -49.099 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 4 | -7.829 | -48.73 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 5 | -7.809 | -48.453 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 6 | -7.831 | -48.412 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 7 | -7.818 | -48.296 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 8 | -7.84 | -48.225 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 9 | -7.806 | -48.008 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 10 | -7.787 | -48.015 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 1 | 1.124 | 11.02 | PZ | standard | 1.5 | 16.0299 | 1.7778 | 16.7062
2 | 2 | 1.383 | 14.621 | PZ | standard | 1.5002 | 16.1978 | 1.778 | 16.871
2 | 3 | 1.44 | 15.468 | PZ | standard | 1.4779 | 16.2918 | 1.7565 | 16.9634
2 | 4 | 1.505 | 15.821 | PZ | standard | 1.533 | 16.2986 | 1.8095 | 16.9701
2 | 5 | 1.486 | 15.977 | PZ | standard | 1.5091 | 16.2773 | 1.7865 | 16.9491
2 | 6 | 1.511 | 16.172 | PZ | standard | 1.5171 | 16.4127 | 1.7942 | 17.0821
2 | 7 | 1.561 | 16.405 | PZ | standard | 1.5733 | 16.537 | 1.8483 | 17.2041
2 | 8 | 1.538 | 16.362 | PZ | standard | 1.5278 | 16.3711 | 1.8045 | 17.0412
2 | 9 | 1.531 | 16.572 | PZ | standard | 1.5196 | 16.5592 | 1.7966 | 17.226
2 | 10 | 1.585 | 16.651 | PZ | standard | 1.5965 | 16.6638 | 1.8706 | 17.3286
3 | 1 | -16.629 | -114.63 | UT | standard | -17.3976 | -125.771 | -16.4069 | -122.5371
3 | 2 | -17.189 | -122.318 | UT | standard | -17.429 | -125.8163 | -16.4371 | -122.5816
3 | 3 | -17.322 | -124.072 | UT | standard | -17.3997 | -125.8981 | -16.4089 | -122.6619
3 | 4 | -17.369 | -124.87 | UT | standard | -17.4262 | -125.9289 | -16.4344 | -122.6922
3 | 5 | -17.383 | -125.209 | UT | standard | -17.4303 | -125.8747 | -16.4383 | -122.6389
3 | 6 | -17.407 | -125.554 | UT | standard | -17.4195 | -126.0873 | -16.428 | -122.8477
3 | 7 | -17.396 | -125.715 | UT | standard | -17.4209 | -126.0067 | -16.4293 | -122.7685
3 | 8 | -17.452 | -126.224 | UT | standard | -17.4312 | -126.2442 | -16.4392 | -123.0018
3 | 9 | -17.443 | -126.068 | UT | standard | -17.4198 | -126.0398 | -16.4282 | -122.801
3 | 10 | -17.433 | -125.999 | UT | standard | -17.4563 | -126.0272 | -16.4633 | -122.7887
4 | 1 | -8.179 | -53.893 | PT | standard | -7.7885 | -47.7738 | -7.1603 | -45.9467
4 | 2 | -7.926 | -49.719 | PT | standard | -7.8045 | -47.7988 | -7.1757 | -45.9712
4 | 3 | -7.829 | -48.845 | PT | standard | -7.7895 | -47.8438 | -7.1613 | -46.0154
4 | 4 | -7.832 | -48.441 | PT | standard | -7.803 | -47.8607 | -7.1743 | -46.032
4 | 5 | -7.829 | -48.196 | PT | standard | -7.8051 | -47.8309 | -7.1762 | -46.0028
4 | 6 | -7.806 | -48.239 | PT | standard | -7.7996 | -47.9474 | -7.171 | -46.1172
4 | 7 | -7.813 | -48.063 | PT | standard | -7.8004 | -47.9033 | -7.1717 | -46.0739
4 | 8 | -7.795 | -48.044 | PT | standard | -7.8055 | -48.033 | -7.1767 | -46.2012
4 | 9 | -7.788 | -47.906 | PT | standard | -7.7998 | -47.9214 | -7.1711 | -46.0917
4 | 10 | -7.83 | -47.93 | PT | standard | -7.8182 | -47.9146 | -7.1889 | -46.0849
13 | 1 | -7.757 | -48.741 | PT | standard | -7.7503 | -47.739 | -7.1236 | -45.9125
13 | 2 | -7.668 | -47.678 | PT | standard | -7.6648 | -47.354 | -7.0413 | -45.5345
13 | 3 | -7.744 | -47.703 | PT | standard | -7.7433 | -47.5363 | -7.1168 | -45.7135
13 | 4 | -7.767 | -47.708 | PT | standard | -7.7666 | -47.6119 | -7.1392 | -45.7877
17 | 1 | -7.716 | -48.239 | PT | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 2 | -7.727 | -47.968 | PT | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 3 | -7.704 | -47.597 | PT | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 4 | -7.753 | -47.635 | PT | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 1 | -7.785 | -49.256 | PT | standard | -7.7511 | -47.5243 | -7.1243 | -45.7017
22 | 2 | -7.702 | -47.905 | PT | standard | -7.6907 | -47.3573 | -7.0662 | -45.5377
22 | 3 | -7.709 | -47.67 | PT | standard | -7.7054 | -47.3846 | -7.0803 | -45.5645
22 | 4 | -7.721 | -47.997 | PT | standard | -7.7184 | -47.8349 | -7.0928 | -46.0067
31 | 1 | -7.641 | -47.004 | PT | standard | -7.7743 | -47.7773 | -7.1466 | -45.9501
31 | 2 | -7.732 | -47.395 | PT | standard | -7.7735 | -47.6342 | -7.1459 | -45.8096
31 | 3 | -7.765 | -47.766 | PT | standard | -7.7785 | -47.8941 | -7.1507 | -46.0649
31 | 4 | -7.707 | -47.543 | PT | standard | -7.7167 | -47.6152 | -7.0912 | -45.791
39 | 1 | -7.738 | -48.827 | PT | standard | -7.7275 | -47.6167 | -7.1016 | -45.7924
39 | 2 | -7.629 | -47.689 | PT | standard | -7.6244 | -47.3013 | -7.0024 | -45.4828
39 | 3 | -7.724 | -47.609 | PT | standard | -7.7229 | -47.4081 | -7.0972 | -45.5876
39 | 4 | -7.71 | -47.725 | PT | standard | -7.7092 | -47.61 | -7.084 | -45.7859

## data.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
5 | 1 | -6.043 | -53.091 | 182 | SIRFER 14-217 | -5.9676 | -53.529 | -5.4081 | -51.5981
5 | 2 | -6.025 | -53.377 | 182 | SIRFER 14-217 | -6.0019 | -53.5141 | -5.4411 | -51.5835
5 | 3 | -5.991 | -53.436 | 182 | SIRFER 14-217 | -5.9834 | -53.5075 | -5.4233 | -51.5769
5 | 4 | -6.002 | -53.269 | 182 | SIRFER 14-217 | -5.9965 | -53.3089 | -5.4359 | -51.382
6 | 1 | -2.754 | -44.402 | 105 | SIRFER 14-217 | -2.6169 | -43.6495 | -2.1839 | -41.8968
6 | 2 | -2.64 | -43.904 | 105 | SIRFER 14-217 | -2.597 | -43.6683 | -2.1647 | -41.9152
6 | 3 | -2.597 | -43.819 | 105 | SIRFER 14-217 | -2.583 | -43.6964 | -2.1512 | -41.9428
6 | 4 | -2.589 | -43.686 | 105 | SIRFER 14-217 | -2.5787 | -43.6143 | -2.1471 | -41.8622
7 | 1 | -4.892 | -36.061 | 226 | SIRFER 14-217 | -4.9892 | -35.4139 | -4.4666 | -33.8097
7 | 2 | -4.976 | -35.495 | 226 | SIRFER 14-217 | -5.0065 | -35.2888 | -4.4833 | -33.6869
7 | 3 | -5.011 | -35.425 | 226 | SIRFER 14-217 | -5.021 | -35.3178 | -4.4972 | -33.7154
7 | 4 | -4.979 | -35.343 | 226 | SIRFER 14-217 | -4.9862 | -35.2806 | -4.4637 | -33.6788
8 | 1 | -6.436 | -50.875 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.4975 | -52.1931 | -5.918 | -50.2863
8 | 2 | -6.511 | -51.71 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.5306 | -52.122 | -5.9498 | -50.2165
8 | 3 | -6.585 | -52.179 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.5916 | -52.3975 | -6.0086 | -50.487
8 | 4 | -6.55 | -52.068 | 230 | SIRFER 14-217 | -6.5547 | -52.1931 | -5.9731 | -50.2863
9 | 1 | -3.471 | -31.309 | 130 | SIRFER 14-217 | -3.3411 | -29.5473 | -2.8807 | -28.049
9 | 2 | -3.363 | -30.087 | 130 | SIRFER 14-217 | -3.3223 | -29.5337 | -2.8626 | -28.0356
9 | 3 | -3.339 | -29.663 | 130 | SIRFER 14-217 | -3.3258 | -29.3723 | -2.866 | -27.8771
9 | 4 | -3.321 | -29.564 | 130 | SIRFER 14-217 | -3.3113 | -29.3956 | -2.852 | -27.9
10 | 1 | -6.632 | -50.329 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.7717 | -52.0912 | -6.1819 | -50.1862
10 | 2 | -6.814 | -51.834 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.8587 | -52.3946 | -6.2655 | -50.4842
10 | 3 | -6.812 | -52.123 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.8263 | -52.4157 | -6.2344 | -50.5049
10 | 4 | -6.793 | -52.221 | 137 | SIRFER 14-217 | -6.8035 | -52.3905 | -6.2124 | -50.4802
11 | 1 | -7.958 | -60.701 | 150 | SIRFER 14-217 | -8.0072 | -61.4206 | -7.3707 | -59.3474
11 | 2 | -7.929 | -61.018 | 150 | SIRFER 14-217 | -7.9435 | -61.2394 | -7.3095 | -59.1695
11 | 3 | -7.939 | -61.283 | 150 | SIRFER 14-217 | -7.9437 | -61.4006 | -7.3097 | -59.3277
11 | 4 | -7.958 | -61.259 | 150 | SIRFER 14-217 | -7.9615 | -61.3266 | -7.3268 | -59.2551
12 | 1 | -7.79 | -60.315 | 148 | SIRFER 14-217 | -7.7829 | -60.2349 | -7.1549 | -58.183
12 | 2 | -7.916 | -60.567 | 148 | SIRFER 14-217 | -7.9155 | -60.5496 | -7.2825 | -58.492
12 | 3 | -7.92 | -60.643 | 148 | SIRFER 14-217 | -7.9198 | -60.635 | -7.2867 | -58.5759
12 | 4 | -7.915 | -60.548 | 148 | SIRFER 14-217 | -7.9149 | -60.5427 | -7.2819 | -58.4853
14 | 1 | -6.377 | -50.623 | 142 | SIRFER 14-217 | -6.3183 | -50.8704 | -5.7456 | -48.9874
14 | 2 | -6.363 | -50.671 | 142 | SIRFER 14-217 | -6.3451 | -50.7456 | -5.7713 | -48.8649
14 | 3 | -6.419 | -50.88 | 142 | SIRFER 14-217 | -6.4135 | -50.9212 | -5.8371 | -49.0373
14 | 4 | -6.336 | -50.633 | 142 | SIRFER 14-217 | -6.3317 | -50.6549 | -5.7584 | -48.7758
15 | 1 | -6.245 | -57.118 | 11 | SIRFER 14-217 | -6.2412 | -57.6683 | -5.6713 | -55.6628
15 | 2 | -6.259 | -57.428 | 11 | SIRFER 14-217 | -6.258 | -57.5991 | -5.6876 | -55.5947
15 | 3 | -6.251 | -57.415 | 11 | SIRFER 14-217 | -6.2507 | -57.503 | -5.6805 | -55.5004
15 | 4 | -6.233 | -57.571 | 11 | SIRFER 14-217 | -6.2327 | -57.6229 | -5.6632 | -55.6182
16 | 1 | #N/A | #N/A | 169 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 2 | #N/A | #N/A | 169 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 3 | #N/A | #N/A | 169 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 4 | #N/A | #N/A | 169 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 1 | -6.124 | -50.963 | 157 | SIRFER 14-217 | -6.0553 | -51.2454 | -5.4924 | -49.3557
18 | 2 | -6.09 | -51.168 | 157 | SIRFER 14-217 | -6.0687 | -51.2569 | -5.5054 | -49.367
18 | 3 | -6.087 | -51.494 | 157 | SIRFER 14-217 | -6.0802 | -51.5441 | -5.5164 | -49.649
18 | 4 | -6.073 | -51.451 | 157 | SIRFER 14-217 | -6.0679 | -51.4796 | -5.5046 | -49.5856
19 | 1 | -7.836 | -60.915 | 167 | SIRFER 14-217 | -7.9104 | -61.7182 | -7.2776 | -59.6395
19 | 2 | -7.948 | -61.129 | 167 | SIRFER 14-217 | -7.972 | -61.3726 | -7.3368 | -59.3002
19 | 3 | -7.961 | -61.293 | 167 | SIRFER 14-217 | -7.9688 | -61.4207 | -7.3338 | -59.3475
19 | 4 | -7.942 | -61.22 | 167 | SIRFER 14-217 | -7.9476 | -61.2931 | -7.3134 | -59.2222
20 | 1 | -7.058 | -51.128 | 185 | SIRFER 14-217 | -7.0207 | -50.2716 | -6.4215 | -48.3994
20 | 2 | -7.032 | -50.732 | 185 | SIRFER 14-217 | -7.0204 | -50.468 | -6.4211 | -48.5923
20 | 3 | -7.037 | -50.616 | 185 | SIRFER 14-217 | -7.0333 | -50.4784 | -6.4336 | -48.6025
20 | 4 | -7.105 | -50.542 | 185 | SIRFER 14-217 | -7.1025 | -50.4621 | -6.5002 | -48.5865
21 | 1 | -8.556 | -68.258 | 165 | SIRFER 14-217 | -8.6172 | -69.7614 | -7.9578 | -67.5378
21 | 2 | -8.607 | -69.456 | 165 | SIRFER 14-217 | -8.6262 | -69.9321 | -7.9664 | -67.7054
21 | 3 | -8.576 | -69.592 | 165 | SIRFER 14-217 | -8.582 | -69.8392 | -7.9239 | -67.6141
21 | 4 | -8.588 | -69.662 | 165 | SIRFER 14-217 | -8.5925 | -69.8051 | -7.9339 | -67.5806
23 | 1 | -9.195 | -70.062 | 177 | SIRFER 14-217 | -9.2572 | -71.9345 | -8.5736 | -69.6716
23 | 2 | -9.235 | -71.332 | 177 | SIRFER 14-217 | -9.2544 | -71.9194 | -8.5708 | -69.6568
23 | 3 | -9.248 | -71.56 | 177 | SIRFER 14-217 | -9.2543 | -71.8658 | -8.5708 | -69.6041
23 | 4 | -9.27 | -71.649 | 177 | SIRFER 14-217 | -9.2747 | -71.826 | -8.5904 | -69.5651
24 | 1 | #N/A | #N/A | 178 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 2 | #N/A | #N/A | 178 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 3 | -11.021 | -77.333 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.0282 | -77.4068 | -10.2778 | -75.0452
24 | 4 | -11.039 | -77.535 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.0443 | -77.579 | -10.2933 | -75.2144
25 | 1 | -9.692 | -74.722 | 175 | SIRFER 14-217 | -9.6352 | -74.4833 | -8.9373 | -72.1744
25 | 2 | -9.651 | -74.682 | 175 | SIRFER 14-217 | -9.6333 | -74.6102 | -8.9355 | -72.299
25 | 3 | -9.675 | -74.663 | 175 | SIRFER 14-217 | -9.6694 | -74.6257 | -8.9702 | -72.3143
25 | 4 | -9.609 | -74.593 | 175 | SIRFER 14-217 | -9.6047 | -74.571 | -8.908 | -72.2606
26 | 1 | -8.256 | -66.235 | 166 | SIRFER 14-217 | -8.1989 | -65.5257 | -7.5552 | -63.3784
26 | 2 | -8.245 | -65.774 | 166 | SIRFER 14-217 | -8.2276 | -65.552 | -7.5828 | -63.4042
26 | 3 | -8.205 | -65.702 | 166 | SIRFER 14-217 | -8.1992 | -65.5866 | -7.5555 | -63.4382
26 | 4 | -8.203 | -65.596 | 166 | SIRFER 14-217 | -8.1988 | -65.5287 | -7.5551 | -63.3813
27 | 1 | -7.414 | -56.47 | 128 | SIRFER 14-217 | -7.3807 | -55.6955 | -6.7679 | -53.7256
27 | 2 | -7.448 | -56.054 | 128 | SIRFER 14-217 | -7.4383 | -55.8138 | -6.8234 | -53.8417
27 | 3 | -7.429 | -55.954 | 128 | SIRFER 14-217 | -7.4258 | -55.8289 | -6.8113 | -53.8565
27 | 4 | -7.461 | -55.971 | 128 | SIRFER 14-217 | -7.4588 | -55.899 | -6.843 | -53.9253
28 | 1 | -8.119 | -65.078 | 147 | SIRFER 14-217 | -8.1468 | -65.8509 | -7.505 | -63.6977
28 | 2 | -8.148 | -65.567 | 147 | SIRFER 14-217 | -8.1568 | -65.8086 | -7.5147 | -63.6562
28 | 3 | -8.102 | -65.501 | 147 | SIRFER 14-217 | -8.1046 | -65.6247 | -7.4645 | -63.4756
28 | 4 | -8.115 | -65.652 | 147 | SIRFER 14-217 | -8.117 | -65.7244 | -7.4764 | -63.5736
29 | 1 | -7.28 | -56.596 | 126 | SIRFER 14-217 | -7.2448 | -55.8275 | -6.6371 | -53.8551
29 | 2 | -7.208 | -56.198 | 126 | SIRFER 14-217 | -7.1964 | -55.96 | -6.5905 | -53.9853
29 | 3 | -7.239 | -56.178 | 126 | SIRFER 14-217 | -7.2354 | -56.0551 | -6.6281 | -54.0786
29 | 4 | -7.164 | -56.095 | 126 | SIRFER 14-217 | -7.1611 | -56.0235 | -6.5566 | -54.0476
30 | 1 | -4.549 | -39.514 | 122 | SIRFER 14-217 | -4.4386 | -38.1069 | -3.9368 | -36.4541
30 | 2 | -4.458 | -38.508 | 122 | SIRFER 14-217 | -4.4234 | -38.0653 | -3.9222 | -36.4133
30 | 3 | -4.473 | -38.083 | 122 | SIRFER 14-217 | -4.4619 | -37.8493 | -3.9593 | -36.2012
30 | 4 | -4.483 | -37.892 | 122 | SIRFER 14-217 | -4.4749 | -37.7558 | -3.9717 | -36.1094
32 | 1 | -7.82 | -59.507 | 144 | SIRFER 14-217 | -7.8248 | -60.5223 | -7.1952 | -58.4653
32 | 2 | -7.814 | -59.986 | 144 | SIRFER 14-217 | -7.8154 | -60.2992 | -7.1862 | -58.2462
32 | 3 | -7.797 | -60.065 | 144 | SIRFER 14-217 | -7.7974 | -60.2275 | -7.1688 | -58.1758
32 | 4 | -7.803 | -60.267 | 144 | SIRFER 14-217 | -7.8033 | -60.3622 | -7.1745 | -58.3081
33 | 1 | -6.843 | -55.295 | 151 | SIRFER 14-217 | -6.8025 | -54.8731 | -6.2115 | -52.9179
33 | 2 | -6.824 | -55.074 | 151 | SIRFER 14-217 | -6.8115 | -54.9433 | -6.2201 | -52.9869
33 | 3 | -6.841 | -54.954 | 151 | SIRFER 14-217 | -6.837 | -54.8851 | -6.2447 | -52.9297
33 | 4 | -6.869 | -55.045 | 151 | SIRFER 14-217 | -6.8662 | -55.0059 | -6.2728 | -53.0484
34 | 1 | -6.967 | -58.906 | 183 | SIRFER 14-217 | -6.9711 | -59.2337 | -6.3738 | -57.1999
34 | 2 | -6.918 | -58.924 | 183 | SIRFER 14-217 | -6.9186 | -59.0216 | -6.3232 | -56.9917
34 | 3 | -6.949 | -59.072 | 183 | SIRFER 14-217 | -6.9493 | -59.1243 | -6.3528 | -57.0924
34 | 4 | -6.97 | -59.087 | 183 | SIRFER 14-217 | -6.9703 | -59.1172 | -6.373 | -57.0855
35 | 1 | #N/A | #N/A | 163 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 2 | #N/A | #N/A | 163 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 3 | #N/A | #N/A | 163 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | 4 | #N/A | #N/A | 163 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 1 | -6.567 | -53.655 | 161 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 2 | -6.452 | -53.123 | 161 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 3 | -6.47 | -53.031 | 161 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | 4 | -6.449 | -52.971 | 161 | SIRFER 14-217 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | 1 | -6.44 | -52.883 | 160 | SIRFER 14-217 | -6.4396 | -52.8755 | -5.8623 | -50.9564
37 | 2 | -6.426 | -52.847 | 160 | SIRFER 14-217 | -6.4257 | -52.8439 | -5.8489 | -50.9253
37 | 3 | -6.469 | -52.904 | 160 | SIRFER 14-217 | -6.4691 | -52.9031 | -5.8907 | -50.9835
37 | 4 | -6.487 | -52.779 | 160 | SIRFER 14-217 | -6.4871 | -52.7776 | -5.908 | -50.8602
38 | 1 | -7.949 | -62.388 | 168 | SIRFER 14-217 | -8.0107 | -63.2035 | -7.3741 | -61.0981
38 | 2 | -7.995 | -63.058 | 168 | SIRFER 14-217 | -8.0143 | -63.3168 | -7.3776 | -61.2093
38 | 3 | -7.973 | -63.009 | 168 | SIRFER 14-217 | -7.9791 | -63.1418 | -7.3437 | -61.0375
38 | 4 | -7.987 | -63.089 | 168 | SIRFER 14-217 | -7.9915 | -63.1661 | -7.3557 | -61.0614

## qa.report
parameter | value
Instrument | HIDS2052
Run_date | 03/12/15
Memory1_O | 0.0421995465907341
Memory2_O | 0.0127848723466718
Memory3_O | 0.00410887972292188
Memory4_O | 0.00301798816131819
Drift_O | 0.00185936671851228
Slope_O | 0.962270328108487
Intercept_O | 0.33434432932122
Memory1_H | 0.0848637049791355
Memory2_H | 0.0251732806862047
Memory3_H | 0.0129768309372518
Memory4_H | 0.0074823675862259
Drift_H | 0.00553240994784276
Slope_H | 0.981963302788167
Intercept_H | 0.965417625507527
SLRM_O_mean | -7.14784349271782
SLRM_H_mean | -45.9103753333598
SLRM_O_sd | 0.0285703325676875
SLRM_H_sd | 0.133125723302667
SLRM_count | 6
Ignore | 0

## ref.compare
ID | Port | d18O_1st4 | d2H_1st4 | d18O_last4 | d2H_last4 | d18O_last4_sd | d2H_last4_sd | d18O_diff | d2H_diff | d18O_known | d2H_known
PT | 4 | -7.1679 | -45.9913 | -7.1771 | -46.1129 | 0.0082527 | 0.059306 | 0.0092386 | 0.12157 | -7.13 | -46
PZ | 2 | 1.7805 | 16.8777 | 1.83 | 17.2 | 0.035329 | 0.11895 | -0.049548 | -0.32232 | 1.83 | 17.2
UT | 3 | -16.4218 | -122.6182 | -16.44 | -122.84 | 0.016314 | 0.10868 | 0.018202 | 0.22181 | -16.44 | -122.84