## samples.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
5 | 178 | SIRFER 14-217 | -10.2922 | -75.5245 | 0.0086662 | 0.034833 | 1 | -10.3002 | -75.57 | 0 | 0
6 | 163 | SIRFER 14-217 | -2.764 | -47.5166 | 0.023968 | 0.088003 | 2 | -2.7799 | -47.6077 | 0 | 0
7 | 161 | SIRFER 14-217 | -5.8354 | -50.7938 | 0.026584 | 0.1322 | 3 | -5.8593 | -50.9303 | 0 | 0
8 | SLCP-15-011 | Precipitation | -21.3504 | -163.2029 | 0.032319 | 0.097146 | 4 | -21.3824 | -163.385 | 0 | 0

## slrm.summary
Port | ID | ID2 | d18O_avg | d2H_avg | d18O_sd | d2H_sd | Sequence | d18O_dc | d2H_dc | ignore_run | ignore_sample
4 | PT | standard | -7.1256 | -46.1766 | 0.01652 | 0.071946 | 0 | -7.1256 | -46.1766 | 0 | 0
9 | PT | standard | -7.0829 | -45.8872 | 0.02238 | 0.16132 | 5 | -7.1228 | -46.1148 | 0 | 0

## ref.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
1 | 1 | -7.893 | -49.837 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 2 | -7.822 | -48.285 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 3 | -7.768 | -47.963 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 4 | -7.772 | -47.878 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 5 | -7.748 | -47.583 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 6 | -7.798 | -47.739 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 7 | -7.777 | -47.595 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 8 | -7.78 | -47.562 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 9 | -7.822 | -47.791 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | 10 | -7.747 | -47.586 | PT | standard | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 1 | 1.128 | 11.588 | PZ | standard | 1.5355 | 16.5713 | 1.8133 | 17.0602
2 | 2 | 1.391 | 14.94 | PZ | standard | 1.5133 | 16.553 | 1.7919 | 17.0422
2 | 3 | 1.436 | 15.692 | PZ | standard | 1.5364 | 16.5987 | 1.8141 | 17.0871
2 | 4 | 1.483 | 16.14 | PZ | standard | 1.538 | 16.6669 | 1.8156 | 17.1541
2 | 5 | 1.534 | 16.243 | PZ | standard | 1.5623 | 16.5165 | 1.8391 | 17.0063
2 | 6 | 1.521 | 16.532 | PZ | standard | 1.5548 | 16.735 | 1.8318 | 17.2209
2 | 7 | 1.506 | 16.502 | PZ | standard | 1.5363 | 16.6488 | 1.814 | 17.1363
2 | 8 | 1.557 | 16.579 | PZ | standard | 1.5734 | 16.6636 | 1.8497 | 17.1509
2 | 9 | 1.571 | 16.793 | PZ | standard | 1.5564 | 16.8443 | 1.8333 | 17.3283
2 | 10 | 1.531 | 16.749 | PZ | standard | 1.5456 | 16.6979 | 1.823 | 17.1845
3 | 1 | -16.593 | -114.563 | UT | standard | -17.4252 | -125.6214 | -16.431 | -122.5955
3 | 2 | -17.127 | -122.026 | UT | standard | -17.3767 | -125.606 | -16.3843 | -122.5804
3 | 3 | -17.253 | -123.67 | UT | standard | -17.4584 | -125.682 | -16.463 | -122.6551
3 | 4 | -17.362 | -124.53 | UT | standard | -17.4746 | -125.6981 | -16.4785 | -122.6709
3 | 5 | -17.43 | -125.308 | UT | standard | -17.4879 | -125.9166 | -16.4913 | -122.8855
3 | 6 | -17.366 | -125.212 | UT | standard | -17.4348 | -125.6614 | -16.4402 | -122.6348
3 | 7 | -17.384 | -125.542 | UT | standard | -17.4458 | -125.8679 | -16.4508 | -122.8377
3 | 8 | -17.433 | -125.703 | UT | standard | -17.4665 | -125.8908 | -16.4707 | -122.8602
3 | 9 | -17.449 | -125.859 | UT | standard | -17.4192 | -125.9726 | -16.4252 | -122.9405
3 | 10 | -17.377 | -125.863 | UT | standard | -17.4068 | -125.7497 | -16.4133 | -122.7216
4 | 1 | -8.17 | -53.803 | PT | standard | -7.7472 | -47.7345 | -7.1187 | -46.0983
4 | 2 | -7.85 | -49.691 | PT | standard | -7.7225 | -47.726 | -7.0949 | -46.0899
4 | 3 | -7.868 | -48.871 | PT | standard | -7.764 | -47.7678 | -7.1349 | -46.131
4 | 4 | -7.829 | -48.417 | PT | standard | -7.7721 | -47.7767 | -7.1427 | -46.1397
4 | 5 | -7.808 | -48.229 | PT | standard | -7.7788 | -47.8964 | -7.1491 | -46.2573
4 | 6 | -7.787 | -48.003 | PT | standard | -7.7521 | -47.7565 | -7.1234 | -46.1199
4 | 7 | -7.789 | -48.048 | PT | standard | -7.7576 | -47.8698 | -7.1287 | -46.2312
4 | 8 | -7.785 | -47.985 | PT | standard | -7.7681 | -47.8823 | -7.1388 | -46.2435
4 | 9 | -7.729 | -47.989 | PT | standard | -7.7441 | -47.927 | -7.1158 | -46.2873
4 | 10 | -7.753 | -47.743 | PT | standard | -7.7378 | -47.805 | -7.1097 | -46.1676
9 | 1 | -8.374 | -56.583 | PT | standard | -7.7294 | -47.3592 | -7.1015 | -45.7296
9 | 2 | -7.918 | -50.384 | PT | standard | -7.724 | -47.3986 | -7.0964 | -45.7684
9 | 3 | -7.837 | -49.311 | PT | standard | -7.6776 | -47.6375 | -7.0517 | -46.003
9 | 4 | -7.796 | -48.654 | PT | standard | -7.7089 | -47.6829 | -7.0818 | -46.0476

## data.all
Port | inj | d18O | d2H | ID | ID2 | d18O_mc | d2H_mc | d18O_cal | d2H_cal
5 | 1 | -10.91 | -75.355 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.055 | -77.6803 | -10.3015 | -75.5098
5 | 2 | -10.997 | -76.982 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.0404 | -77.7363 | -10.2875 | -75.5648
5 | 3 | -11.015 | -77.232 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.0507 | -77.6545 | -10.2973 | -75.4845
5 | 4 | -11.016 | -77.464 | 178 | SIRFER 14-217 | -11.0354 | -77.7097 | -10.2827 | -75.5387
6 | 1 | -3.552 | -51.328 | 163 | SIRFER 14-217 | -3.2093 | -49.127 | -2.7522 | -47.4659
6 | 2 | -3.347 | -49.83 | 163 | SIRFER 14-217 | -3.2444 | -49.1171 | -2.786 | -47.4563
6 | 3 | -3.277 | -49.56 | 163 | SIRFER 14-217 | -3.1924 | -49.1602 | -2.736 | -47.4985
6 | 4 | -3.286 | -49.541 | 163 | SIRFER 14-217 | -3.2399 | -49.3101 | -2.7818 | -47.6458
7 | 1 | -6.306 | -52.441 | 161 | SIRFER 14-217 | -6.4447 | -52.6852 | -5.8654 | -50.9607
7 | 2 | -6.344 | -52.458 | 161 | SIRFER 14-217 | -6.3849 | -52.5332 | -5.8079 | -50.8114
7 | 3 | -6.394 | -52.441 | 161 | SIRFER 14-217 | -6.428 | -52.4826 | -5.8493 | -50.7616
7 | 4 | -6.378 | -52.337 | 161 | SIRFER 14-217 | -6.3964 | -52.3601 | -5.819 | -50.6414
8 | 1 | -21.855 | -157.983 | SLCP-15-011 | Precipitation | -22.5657 | -166.8799 | -21.3772 | -163.118
8 | 2 | -22.297 | -164.001 | SLCP-15-011 | Precipitation | -22.5101 | -166.8816 | -21.3237 | -163.1196
8 | 3 | -22.393 | -165.432 | SLCP-15-011 | Precipitation | -22.5682 | -167.0525 | -21.3796 | -163.2874
8 | 4 | -22.412 | -166.111 | SLCP-15-011 | Precipitation | -22.5075 | -167.0517 | -21.3213 | -163.2867

## qa.report
parameter | value
Instrument | HIDS2052
Run_date | 03/14/15
Memory1_O | 0.04591942880151
Memory2_O | 0.0133848563025309
Memory3_O | 0.0109368278917328
Memory4_O | 0.00595800117128213
Drift_O | 0.00798253284702769
Slope_O | 0.962211985064317
Intercept_O | 0.335763428685213
Memory1_H | 0.0842145159586863
Memory2_H | 0.0257967977316466
Memory3_H | 0.0143283028934564
Memory4_H | 0.00826785466222487
Drift_H | 0.0455195096906653
Slope_H | 0.98215844349094
Intercept_H | 0.784550398236458
SLRM_O_mean | -7.12421409272204
SLRM_H_mean | -46.1456620045211
SLRM_O_sd | 0.00202987734676566
SLRM_H_sd | 0.0437152279307568
SLRM_count | 2
Ignore | 0

## ref.compare
ID | Port | d18O_1st4 | d2H_1st4 | d18O_last4 | d2H_last4 | d18O_last4_sd | d2H_last4_sd | d18O_diff | d2H_diff | d18O_known | d2H_known
PT | 4 | -7.1228 | -46.1148 | -7.1232 | -46.2324 | 0.013051 | 0.049467 | 0.00045199 | 0.11763 | -7.13 | -46
PZ | 2 | 1.8087 | 17.0859 | 1.83 | 17.2 | 0.015353 | 0.087897 | -0.021265 | -0.11412 | 1.83 | 17.2
UT | 3 | -16.4392 | -122.6255 | -16.44 | -122.84 | 0.025786 | 0.090435 | 0.00080498 | 0.21453 | -16.44 | -122.84